a、瞬时(事故时)注入示踪剂——平面瞬时点源

根据前面的水文地质条件概化及污染源概化， 废水收集池发生泄漏可概化为 瞬时注入示踪剂(平面瞬时点源) 一维稳定流动二维水动力弥散问题， 取平行地 下水流动的方向为 x 轴正方向， 垂直地下水流动的方向为 y 轴方向， 则求取污染 因子浓度分布模型如下：

C(x, y, t) =     mM M      e −[ + ]                                                             (式 4.2- 1)

4nDL DT t

置—点；处的位置坐标；

t— 时间， d；

C(x,y,t)—t 时刻点 x ，y 处的示踪剂浓度， mg/L；

M—含水层的厚度， m；

mM—长度为 M 的线源瞬时注入的示踪剂质量， g；

u—水流速度， m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数， m2/d；

DT—横向 y 方向的弥散系数， m2/d；

π— 圆周率。

b、连续注入示踪剂——平面连续点源：

一般情况下， 假设污水管线发生跑、冒、滴、漏， 污染物运移可概化为一维 稳定流动二维水动力弥散问题的平面连续点源。一维稳定流动二维水动力弥散问

题取平行地下水流动的方向为 x  轴正方向， 则求取污染物浓度分布的模型如下：

C(x, y, t) =          mt                   e  2K0 () − W( u 2 t  , )

=            +

L                     L      T

式中：

x,y—计算点处的位置坐标；

t— 时间， d；

(式 4.2-2)

(式 4.2-3)

C(x,y,t)—t 时刻点 x,y 处的示踪剂浓度， mg/L；

M—含水层的厚度， m；

mt—单位时间注入示踪剂的之量， kg/d；

u—水流速度， m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数， m2/d；

DT—横向 y 方向的弥散系数， m2/d；

π— 圆周率；

K0(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数，可查《地下水动力学》获得；

W  (u2t/(4DL),β) —第一类越流系数井函数。

(3)模型参数的选取

由上述模型可知，模型需要的参数有：注入的示踪剂质量 m；含水层厚度 M； 有效孔隙度 n；水流速度 u；纵向弥散系数 DL ；横向弥散系数 DT。

a 、注入的示踪剂质量

①瞬时泄漏： 废水生化段发生大型泄漏事故， 按从发现到处理完成的时间为 2d，项目产生的生活污水及生产废水全部进入地下水环境进行预测。根据工程分 析可知， 生化段废水量为 48.36m3/d。

表4.2-46    瞬时泄漏污染源强及预测结果参考标准

| 污染物名称 | 氰化物 | 苯 |
| --- | --- | --- |
| 水质标准(mg/L) | 0.05 | 0.01 |
| 污染物初始浓度(mg/L) | 1.86 | 1.24 |
| 事故状态下，污染物的渗流量(g) | 120.0 | 179.9 |

②连续泄漏： 本次污染物连续泄漏源强参考文献《典型建设项目地下水污染 源识别及源强计算》(刘国东， 黄玲玲等) “1 化工项目污染源识别与源强计算”。

假如污水管网破损产生“跑、冒、滴、漏”而不能够被发现， 渗漏水按照渗透 的方式经过包气带向下运移， 把渗漏的量当成不被包气带吸附和降解而全部进入 含水层计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后。泄漏量按照下列公式计算：

mt=λQC                                                      (公式 4.2-4)

mt—单位时间渗漏的污水质量， g/d；

λ—液体滴漏系数，取 0.35%；

Q—单位时间内管道内液体流量， m3/d；

C—管道内物料浓度， mg/L。

污水处理站污水量为 661.76m3/d ，按照废水混合后平均浓度氰化物为 0.09mg/L、苯 0.01 mg/L 。源强带入公式 4.2-47，计算结果见下表。

表 4.2-47    污染源强及预测结果参考标准

| 污染物名称 | 氰化物 | 苯 |
| --- | --- | --- |
| 水质标准(mg/L) | 0.05 | 0.01 |
| 污染物初始浓度(mg/L) | 0.09 | 0.14 |
| 跑冒滴漏状态下，污染物的渗流量(g/d) | 59.6 | 92.6 |

b、含水层厚度

根据评价区水文地质条件， 含水层主要有粉质黏土构成， 厚度在 0.3- 1.5m 之 间，含水层厚度按平均值概化成 0.9m。

c、渗透系数、有效孔隙度

本区孔隙水含水层岩性由粉质黏土组成， 根据收集的水文地质孔抽水试验资 料， 结合《水文地质手册》对含水砂层的经验值， 可知本区孔隙含水层的渗透系 数平均值约为 0.5m/d。

有效孔隙度 n：有效孔隙度 n 根据项目地勘资料中数据 n=0.4；

d、水流速度

水力梯度 I 在项目区域等水位线中求得， 平均为 0.0057，从而计算得水流速

度 u 为 0.011m/d。

e、弥散系数

弥散系数引用化工园区规划环评地下水预测结论。

纵向 x 方向的弥散系数 DL：根据经验系数，纵向弥散系数为 0.55m2/d。

横向 y 方向的 DT：根据经验一般 = 0. 1，因此 DT 取为 0.055  (m2/d)。

(3)模型预测结果

主要通过预测氰化物、苯在地下水中迁移过程， 进一步分析污染物超标范围 和浓度变化。其超标限值分别为 0.05mg/L 、0.01mg/L。

本次地下水现状监测时，地下水中氰化物、苯均未检出， 设定背景值为 0， 评价超标与否时根据公式计算的结果加上背景值作为评价值。

①发生大型泄漏事故(瞬时泄漏情景)

未采取防渗措施的情况下，按假设进行计算，将确定的参数代入模型(4.2- 1)，

便可以求出含水层不同位置不同时刻的污染物浓度分布情况。

a 、氰化物的预测结果

事故发生 100d 后， 氰化物在含水层的最大超标运移距离为 56.2m，超标范 围为 903m2 ；1000d 后， 氰化物在含水层的最大超标运移距离为 106.6m，超标范 围 2864m2 ；10 年后， 氰化物在含水层的最大超标运移距离为 24.8m，超标范围 为 139m2。20 年后，氰化物在含水层的已无超标区域。具体预测结果见表 4.2-48 ， 图 4.2-31。

表4.2-48    事故发生后污染物在地下水环境中污染范围预测表

| 预测因子 | 质量标准 (mg/L) | 预测时间 | 运移距离(m) | 中心点浓度(mg/L) | 超标面积 (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰化物 | 0.05 | 100d | 56.2 | 1.83 | 903 |
|  |  | 1000d | 106.6 | 0.183 | 2864 |
|  |  | 10a | 24.8 | 0.05 | 139 |
|  |  | 20a | / | 0.025 | 已达标 |
| 苯 | 0.01 | 100d | 68.7 | 1.9 | 1286 |
|  |  | 1000d | 161.9 | 0.19 | 6501 |
|  |  | 10a | 230.4 | 0.052 | 13188 |
|  |  | 20a | 248.4 | 0.026 | 15311 |

(注：蓝色代表 100d 污染晕、黄色代表 1000d 污染晕、 绿色代表 10 年污染晕、 青色代表 20 年污染晕)

图4.2-31    事故发生后氰化物的污染晕预测图

事故发生后，污染因子氰化物在含水层中沿地下水流向自北向南运移， 浓度随运移距离变化情况详见图 4 .2-32 和图 4.2-33。

随运移距离的增加，含水层中氰化物浓度先上升后下降， 随时间的增

加， 氰化物的浓度呈下降趋势。事故发生 100 天后，离泄露点 25m 以外地 下水中氰化物不超标； 事故发生 1000 天后离泄露点 60m  以外地下水中氰 化物不超标；事故发生 10 年后离泄露点 80m 以外地下水中氰化物不超标， 事故发生 20 年已无超标区域。

图4.2-32a    事故发生100天氰化物随运移距离浓度变化图

图4.2-32b    事故发生1000天氰化物随运移距离浓度变化图

图4.2-33a    事故发生10年氰化物随运移距离浓度变化图

图4.2-33b    事故发生20年氰化物随运移距离浓度变化图

b 、苯的预测结果

事故发生 100d 后， 苯在含水层的最大超标运移距离为 68.7m，超标范围为 1286m2；1000d 后，苯在含水层的最大超标运移距离为 161.9m，超标范围6501m2 ； 10 年后， 苯在含水层的最大超标运移距离为 230.4m，超标范围为 13188m2 ；20 年后， 苯在含水层的最大超标运移距离为 203.9m，超标范围为 15311m2 。具体 预测结果见表 4.2-48，图 4.2-34。

(注：蓝色代表 100d 污染晕、黄色代表 1000d 污染晕、 绿色代表 10 年污染晕、 青色代表 20 年污染晕)

图4.2-34    事故发生后苯的污染晕预测图

事故发生后， 污染因子苯在含水层中沿地下水流向自北向东南运移， 浓度随运移距离变化情况详见图 4.2-35。

随运移距离的增加， 含水层中苯浓度先上升后下降， 随时间的增加， 苯的浓度呈下降趋势。事故发生 100 天后，离泄露点 35m 以外地下水中苯 不超标， 事故发生 1000 天后， 离泄露点 91m  以外地下水中苯不超标， 事 故发生 10 年后， 离泄露点 155m  以外地下水中苯不超标， 事故发生 20 年

后， 离泄露点 203m 以外地下水中苯不超标。

图4.2-35a    事故发生后100天苯随运移距离浓度变化图

图4.2-35b    事故发生后1000天苯随运移距离浓度变化图

图4.2-35c    事故发生后10年苯随运移距离浓度变化图

图4.2-35d    事故发生后20年苯随运移距离浓度变化图

由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作 用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小。

②“跑、冒、滴、漏”模型预测结果(持续泄漏情景)

正常生产状况下， 假定污染物为定流量补给渗入， 场区未进行全面防渗， 将 前面确定的参数带入模型(公式 4.2-2 和 4.2-3)，便可得出各污染物在含水层中 沿地下水流向运移时浓度的变化情况。本次预测在不考虑自然降解及吸附作用下， “跑冒滴漏”持续发生不同时间， 各污染物在地下水环境中造成的超标范围。

表4.2-49    污染物超标范围预测表

| 序号 | 预测因子 | 质量标准(mg/L) | 预测时间 | 超标运移距离(m) | 超标面积 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化物 | 0.05 | 100d | 79 | 1567 |
|  |  |  | 1000d | 248 | 15694 |
|  |  |  | 10 年 | 474 | 56471 |
|  |  |  | 20 年 | 674 | 112752 |
| 2 | 苯 | 0.01 | 100d | 90 | 1934 |
|  |  |  | 1000d | 273 | 18453 |
|  |  |  | 10 年 | 520 | 68024 |
|  |  |  | 20 年 | 738 | 135681 |

a 、氰化物的预测结果

跑冒滴漏持续 100d ，氰化物在含水层的最大超标运移距离为 25m，超标范 围为 297m2；跑冒滴漏持续 1000d，氰化物在含水层的最大超标运移距离为 79m ， 超标范围 1553m2；跑冒滴漏持续 10 年， 氰化物在含水层的最大超标运移距离为 215m，超标范围 11434m2 ；跑冒滴漏持续 20 年， 氰化物在含水层的最大超标运 移距离为 215m，超标范围 11434m2 。具体预测结果见表 4.2-49，图 4.2-36。

(注：蓝色代表 100d 污染晕、黄色代表 1000d 污染晕、 绿色代表 10 年污染晕、青色代表 20 年污染晕，红色为厂区边界线)

图4.2-36    跑冒滴漏情景下氰化物的污染晕预测图

b、苯的预测结果

跑冒滴漏持续 100d，苯在含水层的最大超标运移距离为 90m，超标范围 1934m2 ；跑冒滴漏持续 1000d，苯在含水层的最大超标运移距离为 273m，超标 范围 18453m2 ；跑冒滴漏持续 10 年，苯在含水层的最大超标运移距离为 520m ， 超标范围 68024m2；跑冒滴漏持续 20 年，苯在含水层的最大超标运移距离为 738m， 超标范围 135681m2 。具体预测结果见表 4.2-49，图 4.2-37。

(注：蓝色代表 100d 污染晕、黄色代表 1000d 污染晕、 绿色代表 10 年污染晕、青色代表 20 年污染晕，红色为厂区边界线)

图4.2-37    跑冒滴漏下苯的污染晕范围

③小结

上述预测结果表明， 由于本区天然状况下， 浅层淡水径流缓慢， 污染物泄漏 至地下水中后， 其天然净化过程缓慢。在连续渗漏的情况下， 污染物源源不断的 进入含水层， 致使含水层中污染物浓度不断增大， 超标面积逐渐增加， 持续泄漏 时对地下水环境的影响较大。瞬时泄漏时， 污染物的超标面积总体上控制在较小 范围之内，对地下水环境的影响可接受。

事实上污染物进入含水层， 还要进行稀释、还会四周扩散， 在规定时间内都 进行水质监测的情况下也不会出现不被发现的数个月内的连续、大量泄漏， 但是 即使如此， 泄漏对于周边特别是下游的地下水环境的影响还是明显的。 所以在项 目运行期内， 对厂区污水收集、处理设施和污水管道等可能造成地下水污染影响 的区域必须采取可靠的防渗防漏措施， 并采取严格的监测措施， 防止重大事故或 者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。

本次污染质模拟计算， 受到资料的限制， 模拟过程未考虑污染物在含水层中 的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。

# 4.2.3.6  地下水环境影响评价

1、运营期正常状况下对地下水水质的影响

正常状况下， 建设项目防渗措施、防渗工程正常运行， 水污染物处理设施保 持正常使用， 生产污水及生活污水达到污水处理厂接管标准要求后， 排入污水管 网至污水处理厂处理达标后再外排。运行过程中偶尔存在跑冒滴漏等不连续的无 组织废水， 地面经过严格防渗， 出现入渗地下、污染地下水问题可能性较小， 因 此正常状况下对地下水水质产生影响较小。

2、运营期非正常状况下对地下水水质的影响

预测结果表明， 污水管网产生裂缝发生持续跑、冒、滴、漏时， 污水泄漏对 地下水环境的影响较大； 应在厂区下游布置污染监控井， 污水渗漏可以得到及时 监测。污水的瞬时泄漏会造成地下水中污染物超标时间较长， 超标区域的浓度不 断降低。但由于本区地下水径流缓慢， 其超标面积较小， 对地下水环境的影响在 一个较小可以接受的范围之内。

当发生污染物泄露事故后， 必须立即启动应急预案， 参照本次模拟预测结果， 分析污染事故的发展趋势， 并提出下一步预防和防治措施， 迅速控制或切断事件 灾害链， 对污水进行封闭、截流等。在实际运行过程中， 如果做好地下水污染防 治措施， 污水泄漏是可以及时发现的。如泄漏发现及时， 采取控制源头、包气带 修复、抽取地下水等措施后， 评价因子的超标范围可有效控制， 并达到《地下水 质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅲ类标准的要求。

# 4.2.3.7  地下水污染防治措施与对策

1、地下水污染防治措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应” 的原则。运行过程中建立了地下水保护与污染防治的措施与方法； 采取地下水监 测制度， 一旦发现地下水遭受污染， 及时采取措施， 防微杜渐； 尽量减少污染物 进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

①源头控制措施

厂区工作人员需对各生产装置及其所经过的管道尤其是污水处理设施、污水 输送管道等周边进行巡查， 杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生， 从源头上防止 污水进入地下水含水层之中。

a、严格检查工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等， 采用优质阀门， 及时更换有质量问题的阀门，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

b 、所有生产中的储槽、容器均做防腐处理。

c、地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，管沟 与污水集水井相连， 并设计合理的排水坡度， 便于废水排至集水井， 然后统一排 放。

d 、开展清洁生产分析，废物循环利用，减少污染物排放量。

e、设置事故水池及安全事故报警系统， 一旦有事故发生， 被污染的消防水、 冲洗水等直接流入事故水池， 等待处理， 厂区排水口设在线监测系统， 防止超标 污水外泄。

②分区防治措施

根据前面对包气带防渗性能的评价， 场区内地表主要分布粉土， 包气带厚度 约 0.9m，垂向渗透系数 5.78×10-4cm/s，包气带防污性能为“弱”，不能满足作为 天然防渗的要求。因此在制定防渗措施时必须从严要求。

参照 《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)、《危险废物贮存污 染控制标准》( GB18596-2001 )、  《环境影响评价技术导则- 地下水环境》 	(HJ610-2016) 及相关技术的要求， 各生产车间、事故水池、初期雨水池、仓库 等采取的地下水污染防渗措施需要满足以上技术要求。厂区分区防渗情况详见表 4.2-51、图 4.2-38。

表4.2-51    厂区需采取的防渗污染防治分区

| 序号 | 分区类别 | 污染防治区域及部位 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点污染防治区 | 生产装置区、事故水池、危废库、地下污水管道及 污水处理站、罐区、初期雨水收集池等 | 重点 |
| 2 | 一般污染防治区 | 消防水池、总变电站、锅炉房、脱盐水站、循环水 站、空压制氮站、充装站等 | 一般 |
| 3 | 简单污染防治区 | 生产区外非污染防治区地面如景观绿地、办公楼、 泡沫站等 | 简单 |

表 4.2-52    地下水污染防渗措施方案一览表

| 序号 | 分区类别 | 防渗单元 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点污染 防治区 | 生产车间 | 地面防渗方案自上而下： ①原土夯实；②50mm 厚级配砂石垫 层； ③80mm 厚砾石基层；④30mm 厚钢筋混凝土面层； ⑤ ≥0.8mm 水泥基渗透结晶型防渗涂层 |
| 2 |  | 仓库 | 地面防渗方案自上而下： ①原土夯实；②50mm 厚级配砂石垫 层； ③600g/m2 长丝无纺土工布； ④30mm 土工膜； ⑤600g/m2 长丝无纺土工布；⑥50mm 厚级配砂石垫层；⑦80mm 厚砾石基 层； ⑧20mm 抗渗混凝土面层 |
| 3 |  | 危废暂存 区 | 铺设 2 毫米厚高密度聚乙烯或其他人工合成材料， 渗透系数要 小于 1.0×10- 10cm/s。危废暂存间必须有泄漏液体的收集装置； |

|  |  |  | 应设计堵截泄漏的裙脚， 存放间地面与群脚要用兼顾、防渗的 材料建筑， 并必须与危险废物相容； 地面与裙脚所围建的容积 不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 管道 | 地面防渗方案自上而下： ①原土夯实；②50mm 厚中砂垫层； ③600g/m2 长丝无纺土工布；④30mm 土工膜；⑤600g/m2 长丝 无纺土工布；⑥50mm 厚砂卵石垫层；⑦污水管线；⑧砂土回 填； ⑨80mm 厚砾石基层；⑩30mm 混凝土面层 |
| 4 |  | 事故水池 及污水处 理设施 | 地面防渗方案自上而下： ①原土夯实；②30mm 厚结构层；③ 50mm 厚抗渗钢筋混凝土层； ④≥1.0mm 水泥基渗透结晶型防渗 涂层 |
| 5 | 一般污染 防治区 | 循环水 池、消防 站等公用 配套设施 | 通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂， 其下铺砌砂石基层， 原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中 间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙， 通过填充柔性材料、 防渗填塞料达到防渗的目的，渗透系数不应大于 1×10-7cm/s |
| 6 | 简单污染 防治区 | 景观绿 地、 办公 楼等 | 通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂， 其下铺砌砂石基层， 原土夯实达到防渗的目的 |

重点防渗区 简单防渗区 一般防渗区

图 4.2-38    分区防渗图

③地下水污染监控措施

为了及时准确地掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水中污染 物的动态变化， 需建立地下水长期监控系统， 包括科学、合理地设置地下水污染 监测井， 建立完善的监测制度， 配备先进的监测仪器和设备， 以便及时发现并及 时控制。

根据《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020) 的要求， 按照厂区地下水 的流向及各装置分布情况，共布设 3 眼地下水监测井。

表 4.2-53    地下水跟踪监测计划

| 孔 号 | 位置 | 监测因子 | 监测 频率 | 主要功能 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 厂区北部 | pH 值、总硬度、溶解性总 固体、硫酸盐、氯化物、铁、 锰、铜、锌、铝、挥发酚、 阴离子表面活性剂、耗氧 量、氨氮、硫化物、钠、总 大肠菌群、汞、苯、甲苯、 二甲苯、萘、氰化物等 | 每年 一次 | 本底井： 监测厂区上游地 下水水质状况。 | 井深超过 含水层以 下 2m，内 径不小于 0. 1m |
| J2 | 厂区污水处 理站南侧 |  |  | 监测井： 监测厂区地下水 水质情况，若有污染，立 刻检修 |  |
| J3 | 厂区南部 |  |  | 扩散井： 用于监测厂区下 游地下水的污染情况 |  |

图 4.2-39    地下水监控井布点图

本次地下水监测系统的设立可根据场区实际建设情况进行位置调整， 达到相 关要求即可。监控井的建设以及结构要求如下：

a 、监测井井管应由坚固、耐腐蚀、对地下水水质无污染的材料制成。

b、监测井的深度应根据监测目的、所处含水层类型及其埋藏深度和厚度来 决定，尽可能超过含水层以下 2m 。本次要求监测浅层基岩裂隙水。

c、监测井顶角斜度每百米井深不得超过 1°。

d、监测井井管内径不宜小于 0. 1m。

e、滤水段透水性能良好，向井内注入灌水段 1m 井管容积的水量，水位复 原时间不超过 10min ，滤水材料应对地下水水质无污染。

f、监测井目的层与其它含水层之间止水良好，承压水监测井应分层止水， 潜水监测井不得穿透潜水含水层下的隔水层的底板。

g、新凿监测井的终孔直径不宜小于 0.25m，设计动水位以下的含水层段应 安装滤水管，反滤层厚度不小于 0.05m ，成井后应进行抽水洗井。

h、监测井应设明显标识牌，井(孔)口应高出地面 0.5~1.0m，井(孔)口安装 盖(保护帽)，孔口地面应采取防渗措施，井周围应有防护栏。

例行监测因子主要为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化 物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧 量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类等指标。

监测频率为： 每年 2 次。 监测一旦发生紧急污染物泄漏情况， 对监测井进行 紧急抽水， 所抽取的地下水统一存放在污水处理站内， 并进行水质化验分析。监 测频率： 每天一次， 直至水质恢复正常。监测一旦发现水质发生异常， 应及时通 知有关管理部门和当地居民， 做好应急防范工作， 同时应立即查找渗漏点， 进行 修补。

企业定期填写跟踪监测报告。跟踪监测报告的内容包括：

(1) 监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

(2) 生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、 事故应急装置等设施的运行状态、跑冒滴漏记录、维护记录。

(2)地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理， 须制定相关规定、明确职责， 采取以下 管理措施和技术措施：

1)管理措施

①项目环境保护部门指派专人负责防止地下水污染管理工作， 统筹厂区监控 井的井位及数据。

②指派专人负责地下水环境跟踪监测工作， 按上述监控措施委托具有监测资 质的单位负责地下水监控工作， 按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写 工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与项目环境管理系统相联系。

④根据实际情况， 按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订 相应的预案。在制定预案时要根据本项目环境污染事故潜在威胁的情况， 认真细 致地考虑各项影响因素， 适当的时候组织有关部门、人员进行演练， 不断补充完

善。

2)技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020) 要求， 及时上报监测数

据和有关表格。

②在日常例行监测中， 一旦发现地下水水质监测数据异常， 应尽快核查数据， 确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门， 由专人负责对数 据进行分析、核实， 并密切关注重点污染防治设施的运行情况， 为防止地下水污 染采取措施提供正确的依据。应采取的加密监测的措施，分析变化动向。

③地下水环境跟踪监测与信息公开计划

地下水环境跟踪监测应按照监测频率定期编制跟踪监测报告， 编制报告的责 任主体为建设单位。

监测数据记录格式参见表 4.2-54。

表 4.2-54    地下水位监测数据记录表

| 监测孔 编号 | 监测 单位 | 监测时 间 | 监测 人 | 记录 人 | 地下水位 埋深(m) | 水样 编号 | 生产设施 运行状况 | 跑冒滴漏 记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测一旦发现水质发生异常， 应及时通知有关管理部门和当地居民， 做好应 急防范工作， 同时应委托具有勘查资质的单位进行污染勘查， 通过勘查结果提出 相应的污染治理措施。

# 4.2.3.8  地下水应急预案及处理

本项目为化工类建设项目， 污染物种类繁多， 不同物料的泄露对环境造成的 危害程度差异较大， 在事故情况下污染物泄露易造成地下水污染， 应采取应急措 施，防止污染物向下游扩散。

1、应急预案

(1) 在制定厂区安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应 急措施，并应与其它应急预案相协调。

(2)地下水应急预案应包括以下内容：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②相关部门在应急预案中的职责和分工；

③地下水环境保护目标的确定， 采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况， 平常的训练和演习； 特大 事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

地下水应急预案详见表 4.2-55。

表 4.2-55    地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公 用工程 |
| 2 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护 目标， 在厂区总图中标明位置 |
| 3 | 应急组织 | 应急指挥部~负责现场全面指挥；专业救援队伍~负责事故控 制、救援、善后处理；专业监测队伍负责对厂监测站的支援； |
| 4 | 应急状态分类及 应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突 发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别 重大环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ 级)和一般环境事件(Ⅳ级)四级。 |
| 5 | 应急设施、设备 与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 6 | 应急通讯、通讯 和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 7 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由厂区环境监测站进行现场地下水环境进行监测。 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施、 清除泄漏措施方 法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄 漏物，降低危害， 相应的设施器材配备。邻近区域：控制污染区 域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 9 | 应急浓度、排放 量控制、撤离组 织计划、医疗救 护与公众健康 | 事故现场： 事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量， 现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急 控制浓度、排放量规定， 撤离组织计划及救护。 |
| 10 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区 域解除事故警戒及善后恢复措施。建立重大环境事故责任追究、 奖惩制度。 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和 负责管理。 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

2、应急处理

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

(1) 当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案， 在第一 时间内尽快上报主管领导， 通知当地环保局、附近居民等地下水用户， 密切关注 地下水水质变化情况。

(2) 组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、 分析事故原因， 尽量将紧急事件局部化， 如可能应予以消除， 采取包括切断生产 装置或设施等措施， 防止事故的扩散、蔓延及连锁反应， 尽量缩小地下水污染事 故对人和财产的影响。

(3) 当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息， 控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范 措施， 是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后， 启动地 下水排水应急系统， 将会有效抑制污染物向下游扩散速度， 控制污染范围， 使地 下水质量得到尽快恢复。

当发现园区内受到范围污染时， 首先确定污染的大致范围。根据污染的范围， 在污染区的下游位置布置应急排水井， 当现有的岩溶水井不满足排水要求时， 应 布置新的额排水井，抽出的污水送污水处理场集中处理。

(4)对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

(5)如果自身力量无法应对污染事故， 应立即请求社会应急力量协助处理。

3、注意的问题

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂， 在进行具体的治理时， 还需 要考虑以下因素：

(1) 多种技术结合使用，治理初期先使用物理法或水动力控制法将污染区 封闭，然后尽量收集纯污染物，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

(2) 因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染 的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

(3) 受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复，地下水和土壤是相互 作用的， 由于雨水的林滤或地下水位的波动， 污染物会进入地下水体， 形成交叉 污染。

# 4.2.3.9  结论及建议

1、结论

(1) 评价级别： 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016) 要求， 本项目属于 I 类建设项目， 场区地下水环境不敏感， 地下水评价级别为二

级。经收集资料及实地调查， 场区地表分布较厚的粉质黏土， 包气带天然防污性 能为弱，不满足天然防渗的要求。

(2) 项目区地下水的主要补给源为大气降水及上游地区的侧向径流补给， 地下水的流向为由北向南。地下水的排泄方式为向下游径流。 排泄方式主要为人 工开采，次为侧向径流排泄、垂向蒸发、排泄补给地表水等。

(3) 评价范围内监测点部分检测点位中，部分点位硝酸盐氮、 总硬度出现 超标现象， 其他检测因子可以满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ 类标准要求。 总硬度超标主要由当地水文地质条件引起的； 硝酸盐超标主要是由 于当地化肥使用强度高，农药使用量多，有长期积累渗入地下形成地下水污染。

(4) 正常工况下，按设计要求排水，采取相应的防渗措施后不会对地下水 造成影响。

(5) 事故排放情况下，通过模拟分析场区的水文地质条件以及项目排污特 点， 在场区做好防渗及下伏岩层不被破坏， 对深层地下水造成影响较弱， 但一旦 防渗层及岩层遭到破坏， 污染物泄漏发生及破冒滴漏发生将会对地下水造成污染 影响。

(6) 项目按照分区防渗要求进行建设， 对生产装置区、污水处理系统、罐 区、事故水池和排水管网等均按规定进行防渗处理， 在做好污染防治措施和监控 措施的前提下， 可有效的降低甚至是杜绝对区内地下水环境造成的影响， 从地下 水保护角度讲是可行的。

2、建议

(1) 地面防渗为控制地下水污染的最重要措施，建设单位应严格按照相关 的技术规范做好地面防渗，做到防渗膜出现破损及时修补。

(2) 地下水一旦污染，治理非常困难， 建设单位应重视地下水污染预防的 重要性，确保各项预防措施落实到位、运行正常。

(3) 场区日常运行过程中， 一旦确认地下水受到污染， 应立即启动应急预 案，以减小对地下水的影响。

4.2.4  声环境影响预测与评价

4.2.4.1  评价等级和评价范围

项目所在地声环境功能区划分为 3 类区，项目建设前后评价范围内敏感目标 噪声级增高量小于 3dB(A)，受噪声影响人口数量变化不大，根据《环境影响评 价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)中声环境影响评价等级的划分原则， 该项目声 环境影响评价等级为三级，评价范围为厂界外 200m。

4.2.4.2  声环境影响预测与评价

1、预测内容

本项目厂界外 200m 范围内不存在噪声敏感目标， 本次主要预测项目厂界噪 声。

2、预测点位

本次评价将东、南、西、北四个厂界作为预测点位。

3、预测模型

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 推荐的计算方法， 户 外声传播衰减包括几何发散(Adiv )、大气吸收(Aatm )、地面效应(Agr )、障碍物 屏蔽(Abar )、其他多方面效应(Amisc )引起的衰减。

a) 在环境影响评价中， 应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外 声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式(A. 1)或式(A.2)计算。

Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)                          (A. 1)

式中： Lp(r)——预测点处声压级， dB；

Lw—— 由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带)，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方

向的声级的偏差程度， dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减， dB；

Agr——地面效应引起的衰减， dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减， dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减， dB。

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)                  (A.2)

式中： Lp(r)——预测点处声压级， dB；

Lp(r0)——参考位置 r0 处的声压级， dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw

的全向点声源在规定方

向的声级的偏差程度， dB；

Adiv——几何发散引起的衰减， dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减， dB；

Agr——地面效应引起的衰减， dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减， dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减， dB。

b) 预测点的 A 声级 LA(r)可按式(A.3) 计算， 即将 8 个倍频带声压级合成， 计算出预测点的 A 声级[LA(r)]。

(A.3)

式中： LA(r)  ——距声源 r 处的 A 声级， dB(A)；

Lpi(r)  ——预测点(r)处，第 i 倍频带声压级， dB；

ΔLi——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值， dB。

c)在只考虑几何发散衰减时，可按式(A.4)计算。

(A.4)

式中： LA(r)——距声源 r 处的 A 声级， dB(A)；

LA(r0)——参考位置 r0 处的 A 声级， dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减， dB。

4、项目主要噪声源

通过对项目设备进行统计，项目噪声源主要为各类机泵、压缩机及风机等， 具体噪声设备统计如下：

表 4.2-56    工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级 /dB(A) |  |  |
| 1 | 初压机- 1 | 58.5 | 92.1 | 40.6 | 85 | 低噪设备+基础 | 8000h/a |

|  |  |  |  |  |  | 减震 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 初压机-2 | 26.3 | 92.1 | 41.3 | 85 | 合理布局+基础 减震 | 8000h/a |
| 3 | 增压机 | -50.9 | 85.5 | 43.2 | 90 | 低噪设备+基础 减震 | 8000h/a |
| 4 | MRC 制冷 压缩机 | -35.3 | 85.3 | 42.8 | 80 | 低噪设备+基础 减震 | 8000h/a |
| 5 | LNG 装车 泵- 1 | 182.9 | -20 | 38.1 | 80 | 低噪设备+基础 减震 | 8000h/a |
| 6 | LNG 装车 泵-2 | 199.7 | -20 | 38.9 | 80 | 低噪设备+基础 减震 | 8000h/a |
| 7 | 氢气压缩机 - 1 | 133.3 | -49.1 | 44.0 | 90 | 低噪设备+基础 减震 | 8000h/a |
| 8 | 氢气压缩机 -2 | 143.8 | -49.1 | 44.4 | 90 | 低噪设备+基础 减震 | 8000h/a |
| 9 | 氢气压缩机 -3 | 156.8 | -49.1 | 42.5 | 90 | 低噪设备+基础 减震 | 8000h/a |
| 10 | 氮气压缩机 | - 182.6 | 43.2 | 46.8 | 85 | 低噪设备+基础 减震 | 8000h/a |
| 11 | 冷却塔 | - 118.1 | 39.3 | 44.8 | 95 | 基础减震 | 8000h/a |
| 12 | 循环水泵 | - 118.6 | 25.7 | 44.9 | 85 | 低噪设备+基础 减震 | 8000h/a |
| 表中坐标以厂界中心 (E119.0773468°， 35.0959015°) 为坐标原点， 正东向为 X 轴正方向， 正北向为 Y 轴正方向 |

表 4.2-57    工业企业噪声源强调查清单(室内声源)

| 建筑物 名称 | 声源名 称 | 声源源强 /dB(A) | 声源控制 措施 | 空间相对位置/m | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z |  |
| 锅炉房 | 鼓风机 | 85 | 基础减震 厂房隔声 | -232.2 | 99.4 | 49.7 | 8000h/a |
| 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 建筑物插入损 失/dB(A) | 建筑物外噪声 |
|  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物外 距离 |
| 北：13.70 东：8.80 南：13.20 西：8.30 | 北：81.03 东：81.03 南：81.03 西：81.03 | 北：26.00 东：26.00 南：26.00 西：26.00 | 北：55.03 东：55.03 南：55.03 西：55.03 | 1 |
| 表中坐标以厂界中心 (E119.0773468°， 35.0959015°) 为坐标原点， 正东向为 X 轴正方向， 正北向为 Y 轴正方向 |

5、声环境预测结果

对本项目厂界噪声进行预测，噪声预测结果见下表。

表 4.2-58    噪声监测结果一览表

| 预测方 位 | 空间相对位置/m | 时段 | 贡献值 (dB(A)) | 标准限值 (dB(A)) | 达标情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧 | 149.2 | - 134.6 | 36.3 | 昼间 | 43.3 | 65 | 达标 |
|  | 149.2 | - 134.6 | 36.3 | 夜间 | 43.3 | 55 | 达标 |

| 南侧 | 134.2 | - 134.6 | 36 | 昼间 | 43.2 | 65 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 134.2 | - 134.6 | 36 | 夜间 | 43.2 | 55 | 达标 |
| 西侧 | -259.9 | 94 | 39.8 | 昼间 | 42.7 | 65 | 达标 |
|  | -259.9 | 94 | 39.8 | 夜间 | 42.7 | 55 | 达标 |
| 北侧 | -94.8 | 134.4 | 39.6 | 昼间 | 48.6 | 65 | 达标 |
|  | -94.8 | 134.4 | 39.6 | 夜间 | 48.6 | 55 | 达标 |

由表 4.2-58 可见， 项目建成后， 东、南、西、北厂界昼、夜噪声均可满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类声环境功能区的要求， 因此项目噪声对周围声环境质量影响较小。

6、拟采取的噪声防治措施

对固定声源采取隔声、吸声、共振等声学原理， 利用外隔、内吸以及安装消 声器等方法进行综合治理， 能够使受其影响的厂界噪声得到有效控制； 移动噪声 源主要采取噪声更低的绿色环保汽车或者对发动机进行隔声处理， 同时减少汽车 排气噪声和加固车载以减少机械撞击、摩擦噪声； 园区道路设计纵断面坡度 i<5％ 并采用低噪音路面，运输时需按规划运输路径进行。

(1)从整体上控制

合理的布置空间， 将高噪声的设备放在相近的位置， 用仓库、围墙等不敏感 的建筑物做屏障隔绝噪声。

提高厂房维护结构的隔声效果， 车间安装高噪声设备选用双层门窗， 如果厂 房临近厂界， 要将靠厂界一侧布置为全封闭； 处理好门、窗的接缝和孔洞； 房间 内尽量设置吸声材料。对需要单独放置的高噪声设备， 设置隔声房间。规划合理 运输路径，以减少噪声对同边的影响。

(2)对机器的控制

首先， 在采购设备时要求的厂家制造的设备噪声值必须小于设计标准值。在 设备安装时完全按照安装要求进行， 避免设备的重心偏移和安装间隙， 减少不必 要的噪声。

其次， 对于设备因运行产生的噪声， 根据噪声的性质， 进行如下处理： 空气 动力性噪声可以通过安装消声器来消除。对设备产生的机械噪声， 可以采用建隔 声室或隔声罩进行控制。对设备采用柔性连接代替机器与基座之间的钢性连接， 可以减少基础振动辐射的固体声和电动机噪声。

7、小结

项目建成后， 各厂界昼间夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排

放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求(昼间 65dB  (A)，夜间 55dB  (A))。 因此，本项目运营后对周边敏感点声环境质量影响较小。

4.2.4.4  声环境影响评价自查表

声环境影响评价自查表见表 4.2-59。

表 4.2-59    噪声监测结果一览表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级√ |
|  | 评价范围 | 200 m√ | 大于200m□ m□ | 小于200 |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级√ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ 地方标准□ 国外标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ | 2 类区□ | 3 类区√ | 4a 类区□ | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期√ | 近期□ | 中期□ | 远期□ |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法□ 现场实测加模型计算法□ 收集资料√ |
|  | 现状评价 | 达标百分比 | 100% |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料√ 研究成果□ |
| 声环境影响 预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 200 m√ 大于 200 m□ 小于 200 m□ |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级√ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标√ | 不达标□ |
|  | 声环境保护目标 处噪声值 | 达标√ | 不达标□ |
| 环境监测计 划 | 排放监测 | 厂界监测√ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |
|  | 声环境保护目标 处噪声监测 | 监测因子：() | 监测点位数() | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行√ | 不可行□ |
| 注“：□”为勾选项，可√ ；“ () ”为内容填写项。 |

4.2.5  固废对环境影响分析

1、项目固体废物的产生情况

项目产生的固体废物主要是生活垃圾、脱盐水站和污水处理站产生的废反渗 透膜、净化装置产生的废焦油、废吸附剂， 精脱硫装置产生的废活性炭、废吸油 剂、废脱氯剂、脱硫催化剂、脱硫吸附剂， MDEA脱碳装置产生的废吸附剂， 甲

烷深冷分离产生的废分子筛， PSA提氢装置产生的废吸附剂， 装置定期保养维护 产生的废润滑油及废润滑油桶，污水处理站产生的废树脂、废盐、污泥等。

项目固体废物产生与处理情况详见表4.2-60。

表4.2-60    固体废物产生与处理情况一览表

| 固废 名称 | 产污环节 | 产生量/产 生周期 | 物 理 性 状 | 可能含 有的有 害成分 | 危 险 特 性 | 属性 | 废物代码 | 暂存 形式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 垃圾 | 职工生活 | 28.39t/a | 固 | / | / | 生活 垃圾 | / | 生活 垃圾 桶 | 环卫处置 |
| 废反 渗透 膜 | 脱盐水 站、污水 处理站 | 0.6 t/a | 固 | / | / | 一般 固废 | 一般固废 900-001-99 | 不在 厂区 暂存 | 不在厂区暂存， 厂家更换回收处 置 |
| 废盐 | 脱盐段 | 104t/a | 固 | / | / |  | 一般固废 900-002-99 | 袋装 | 暂存于一般固废 间，外售处置 |
| 废焦 油 | 净化装置 | 4.86 t/a | 液 | 焦油 | T | 危险 废物 | HW11 451-001- 11 | 密封 桶装 | 暂存于危废间， 委托有资质单位 进行处置 |
| 废吸 附剂 |  | 104t/a | 固 | 焦油、 苯、萘、 HCN、 氨 | T/In | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 密封 袋装 |  |
| 废活 性炭 | 精脱硫装 置 | 45 t/a | 固 | 焦油、 苯、萘、 HCN、 氨 | T/In | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 密封 袋装 |  |
| 废吸 油剂 |  | 54.31t/a | 固 | 焦油 | T/In | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 密封 袋装 |  |
| 废脱 氯剂 |  | 2.5 t/a | 固 | 焦油、 苯、萘、 HCN、 氯、氨 | T/In | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 密封 袋装 |  |
| 废脱 硫催 化剂 |  | 22.5 t/a | 固 | 铁、氧化 钼 | T/In | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 密封 袋装 |  |
| 废脱 硫吸 附剂 |  | 428.758t/a | 固 | 硫化锌 | T/In | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 密封 袋装 |  |
| 废吸 附剂 | MDEA 脱 碳装置 | 5t/a | 固 | 焦油、 苯、萘、 HCN、 氨 | T/In | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 密封 袋装 |  |
| 废分 子筛 | 甲烷深冷 分离 | 15t/3a | 固 | 焦油、 苯、萘、 HCN、 氨 | T/In | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 密封 袋装 |  |
| 废吸 附剂 | PSA 提氢 | 70t/20a | 固 | 焦油、 苯、萘、 HCN、 氨 | T/In | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 密封 袋装 |  |
| 废润 滑油 | 设备保养 维护 | 18 t/a | 液 | 废润滑 油 | T,I | 危险 废物 | HW08 900-249-08 | 废润 滑油 桶装， |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 密封 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废润 滑油 桶 |  | 1.8 t/a | 固 | 废润滑 油 | T,I | 危险 废物 | HW08 900-249-08 | / |  |
| 废树 脂 | 脱盐段 | 1 t/a | 固/ 液 | 废树脂 | T | 危险 废物 | HW13 900-015- 13 | 密封 桶装 |  |
| 冷凝 废液 | 解析气冷 凝+吸附 | 771.94 t/a | 液 | 苯、萘、 氨、氰化 氢 | T | 危险 废物 |  | 密封 桶装 |  |
| 废活 性炭 |  | 227.533 t/a | 固 | 苯、萘、 氨、氰化 氢 | T | 危险 废物 |  | 密封 袋装 |  |
| 污泥 | 生化段 | 0.29 t/a | 固/ 液 | 待鉴定 | 待 鉴 定 | 待鉴 定 | / | 暂存 于污 泥储 池 | 若属于一般固废 可由环卫部门清 运，若属于危险 废物应委托有资 质单位处置 |

2、固废收集、贮存、转运

(1)危险废物的收集

本项目的危险废物暂存、管理和处置， 严格执行我国目前实施的《危险废物 申报登记制度》、《危险废物交换、转移申请、审批制度》、《危险废物转移联单制 度》、《危险废物行政代处置制度》、《危险废物经营许可证制度》和《危险废物贮 存污染控制标准》(GB18597-2001) 文件要求等制度和标准， 杜绝二次污染， 处 置措施技术可行，经济合理。

①根据危险废物产生的特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的 收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、 危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与 个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②制定危险废物收集操作规程， 内容包括适用范围、操作程序和方法、专用 设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备， 如 手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转运过程中， 采取相应的安全防护和污染防治措施， 包 括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运 输要求等因素选择合适的包装形式。

(2)危险废物的贮存

本项目新建危险废物仓库暂存， 按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 	(HJ2025-2012)以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB  18597-2001)的相关 要求进行规范建设。

本项目危险废物经内部收集转运至暂存仓库时， 以及危险废物经暂存仓库转 移出来运输至危废处置单位进行处置时， 由危废仓库管理人员填写《危险废物出 入库交接记录表》，纳入危废贮存档案进行管理。

(3)危险废物的运输转移

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范 围组织实施， 承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输 资质。

本项目危险废物运输采用公路运输方式， 应按照《道路危险货物运输管理规 定》(交通部令[2005]第9号)执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标 志，运输车辆应按 GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家 标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求： ①装卸区的工作人员应熟悉危 险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。 ②装卸区域应配备必要的消防设备和设施， 并设置明显的指示标志。装卸区域应 设置隔离设施。

危险废物的转移应按照《危险废物转移管理办法》(部令第23号)的相关要 求执行。

(4)固体废物的处置

本项目产生的危险废物委托有资质单位处理， 一般固废由厂家回收或综合处 置， 生活垃圾由环卫部门清运处理； 疑似危废需进行鉴定， 若属于危险废物， 委 托有危废经营许可证的单位处置；若不属于危险废物，作为一般固废处理。

3、固体废物环境影响分析

(1)危险废物贮存场所(设施)环境影响分析

本 项 目 危 险 废 物 仓 库 选 址 符 合 《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》 (GB18597-2001)要求，且满足本项目的贮存要求。

本项目危废仓库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 要求进行施工，厂区危废贮存对环境空气、地下水及土壤环境影响较小。

(2)危险废物运输过程的环境影响分析

本项目危险废物主要包括HW08 、HW11 、HW13 、HW49等四大类， 主要废 物形态包括固态、液态等2种形态。通过选择和危废相容的包装材质对危险废物 进行包装， 严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中 对危险废物运输的相关要求， 本项目产生的危险废物可做到不散落、不渗漏。且 本项目建设的危废仓库位于厂区内， 从危废产生点位至危废仓库沿途不经过环境 敏感点。厂区建设有事故水导排系统， 在极端情况下转运过程中发生危废包装容 器破损危废泄漏的情况可保证泄漏危废通过导排系统进行收集，不排入外环境。

3、危险废物处置的环境影响分析

本项目危险废物委托有资质单位处理， 厂区产生的危险废物均进行及时转移， 对环境影响较小。

4、小结

本项目各项固废本着“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理， 各项固废 不外排环境， 固废处理措施是可行合理。项目运营过程中， 固体废物的收集、贮 运和转运环节须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 	(GBl8599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单 标准以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)等相关规范进行。

在满足以上措施的前提下，项目固体废物对周边环境的影响较小。

4.2.6  土壤环境影响预测与评价

4.2.6.1  土壤环境影响识别

1、评价类别

本项目行业类别为化学原料和化学制品制造，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)附录 A，项目类别为 I 类。

本项目不涉及土壤酸化、盐化、碱化等土壤生态影响，属于污染影响型项目。

(1)土壤环境影响类型与影响途径

1) 大气污染型： 污染物直排入大气， 通过气流输送至一定范围内， 通过干、

湿沉降的形式，降落至表层土壤，从而对土壤物质组成、肥力等方面产生影响；

2)水污染型：污染物以水为流动介质， 进入外部环境， 若流至地表，继而 对表层土壤环境带来影响；

3)固体废物污染型： 在固体废物尤其是危险废物暂存器件，若放置不当甚 至是处置不当， 通过降雨淋落的形式，可溶性污染物析出，进入表层土壤中， 从而引起不利影响。

由上述内容来看， 土壤环境受到建设项目污染的必要条件包括： ①污染源排 放强度大，能给土壤组分带来实质性的变化； ②污染途径畅通。

根据 HJ964-2018 ，进行土壤环境影响类型与影响途径识别：

①本项目涉及挥发性有机物，因此项目需要考虑大气沉降对土壤的影响。

②本项目废水经污水管线排入园区污水处理厂， 设置三级防控体系， 因此可 不考虑地面漫流影响。

③本项目涉及罐区和装置区， 主要考虑非正常工况下罐体破裂泄漏垂直入渗 对土壤及地下水环境产生的影响。

本项目运营期间对土壤的影响途径主要为垂直入渗，主要为生化污水处理 段污染物泄漏垂直入渗对厂区土壤的影响。污染土壤的途径具体如下：

表4.2-61    建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

结合上表，本项目主要来自储存过程中污染物的大气沉降及垂直入渗影响。 (2)影响源与影响因子

本项目属于污染型项目，土壤环境影响源和影响因子见表 4.2-58。

表4.2-62    土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/ 节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 解吸气燃 烧 | 大气沉降 | 颗粒物、SO2 、 NOx、苯、氰化物 | 苯 | 正常工况 |
| 生化段废水处 理池 | 污水处理 工序 | 池底部防渗层损坏，部 出现裂缝导致废水发 | COD、氨氮、BOD5、 总氮、总磷、挥发 | 氰化物、苯 | 非正常工 况 |

|  |  | 生泄露的非正常状况 下，泄漏的废水以点源 形式垂直进入土壤 | 酚、氰化物、苯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、土壤环境影响评价等级与评价范围

(1)评价等级

①项目类别：项目类别为 I 类。

②占地规模：项目厂区占地规模为“中型(18.67hm2 ) ”

③土壤环境敏感程度

a  项目占地区：本项目占地范围属于工业用地。

b  项目周边：项目涉及垂直入渗影响，拟建项目 1000m  范围内有农田等环 境敏感目标，环境敏感程度为敏感。

④等级判定

根据 HJ 964-2018，结合下表 4.2-63，本项目土壤环境影响评价等级为“一级”。

表4.2-63    土壤环境影响评价等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | I 类 |
| --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 |

(2)评价范围

根据 HJ964-2018，本项目土壤一级评价环境影响评价范围为厂区占地范围 及厂区外 1000m 范围。

(3)土壤环境保护目标

拟建项目位于临港化工园区内， 园区内村庄均已搬迁， 现状规划范围内无村 庄分布，主要土壤环境保护目标为园区内农田。

4.2.6.2  土壤环境理化性质调查与监测

1、理化性质调查内容

根据《全国第二次土壤普查暂行技术规程》和《山东省第二次土壤工作分类 暂行方案》进行普查，全区土壤共有 4 个土类，8 个亚类， 15 个土属，49 个土 种， 棕壤类最多， 褐土类次之， 潮土类最少。根据山东省土壤类型分布图， 拟建

项目区土壤属褐土、棕壤土。

土壤理化性质调查结果详见下表。

表4.2-64  (a)    土壤理化特性调查表

| 采样点位 | pH | 颜色 | 结构 | 质地 | 砂砾含量% | 其他异物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0~0.5m | 7.86 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 8 | 无 |
|  | 0.5~1.5m | 7.76 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 9 | 无 |
|  | 1.5~3.0m | 7.71 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 8 | 无 |
| 2# | 0~0.5m | 7.88 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 7 | 无 |
|  | 0.5~1.5m | 7.80 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 8 | 无 |
|  | 1.5~3.0m | 7.69 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 8 | 无 |
| 3# | 0~0.5m | 7.83 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 8 | 无 |
|  | 0.5~1.5m | 7.73 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 9 | 无 |
|  | 1.5~3.0m | 7.67 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 9 | 无 |
| 4# | 0~0.5m | 7.84 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 7 | 无 |
|  | 0.5~1.5m | 7.75 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 8 | 无 |
|  | 1.5~3.0m | 7.10 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 7 | 无 |
| 5# | 0~0.5m | 7.85 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 8 | 无 |
|  | 0.5~1.5m | 7.79 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 8 | 无 |
|  | 1.5~3.0m | 7.72 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 7 | 无 |
| 6# | 0~0.5m | 7.85 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 7 | 无 |
| 7# | 0~0.5m | 7.89 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 9 | 无 |
| 8# | 0~0.5m | 7.86 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 8 | 无 |
| 9# | 0~0.5m | 7.87 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 7 | 无 |
| 10# | 0~0.5m | 7.85 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 7 | 无 |
| 11# | 0~0.5m | 7.84 | 棕色 | 团粒 | 砂壤土 | 7 | 无 |

表4.2-64  (b)    土壤理化特性调查表

| 采样点位 | 阳离子交换量 (cmol+/kg) | 氧化还 原电位 (mV) | 饱和导水 率(cm/s) | 孔隙 度(%) | 土壤容重 (kg/cm3) | 土壤含盐量 (g/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0~0.5m | 13.1 | 573 | 0.050 | 40.7 | 1119 | 1.1 |
|  | 0.5~1.5m | 12.7 | 550 | 0.052 | 41.1 | 1139 | 0.8 |
|  | 1.5~3.0m | 12.9 | 547 | 0.051 | 40.8 | 1145 | 0.9 |
| 2# | 0~0.5m | 13.0 | 569 | 0.053 | 41.2 | 1151 | 0.8 |
|  | 0.5~1.5m | 12.8 | 556 | 0.051 | 40.8 | 1125 | 1.2 |
|  | 1.5~3.0m | 13.1 | 542 | 0.052 | 41.5 | 1134 | 1.0 |
| 3# | 0~0.5m | 12.9 | 571 | 0.054 | 40.9 | 1141 | 1.0 |
|  | 0.5~1.5m | 12.7 | 568 | 0.050 | 40.6 | 1136 | 0.9 |
|  | 1.5~3.0m | 12.8 | 555 | 0.052 | 41.2 | 1125 | 1.8 |
| 4# | 0~0.5m | 12.7 | 547 | 0.051 | 41.3 | 1138 | 0.9 |

| 采样点位 | 阳离子交换量 (cmol+/kg) | 氧化还 原电位 (mV) | 饱和导水 率(cm/s) | 孔隙 度(%) | 土壤容重 (kg/cm3) | 土壤含盐量 (g/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5~1.5m | 12.9 | 553 | 0.053 | 41.6 | 1144 | 1.0 |
|  | 1.5~3.0m | 12.8 | 559 | 0.050 | 41.8 | 1128 | 0.8 |
| 5# | 0~0.5m | 13.1 | 574 | 0.052 | 41.3 | 1148 | 1.0 |
|  | 0.5~1.5m | 13.0 | 554 | 0.054 | 40.6 | 1151 | 0.9 |
|  | 1.5~3.0m | 12.8 | 563 | 0.050 | 40.9 | 1136 | 0.8 |
| 6# | 0~0.5m | 12.9 | 568 | 0.051 | 41.0 | 1117 | 1.2 |
| 7# | 0~0.5m | 13.1 | 551 | 0.050 | 40.8 | 1136 | 1.0 |
| 8# | 0~0.5m | 13.0 | 571 | 0.053 | 41.3 | 1122 | 1.1 |
| 9# | 0~0.5m | 13.2 | 564 | 0.054 | 40.8 | 1143 | 1.0 |
| 10# | 0~0.5m | 12.8 | 551 | 0.052 | 41.3 | 1136 | 1.1 |
| 11# | 0~0.5m | 13.1 | 566 | 0.051 | 41.2 | 1128 | 1.1 |

表4.2-65      土壤理化特性调查表

| 点号 | 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- | --- |
| 1# |  | 0-3.0m |
| 2# |  | 0-3.0m |

| 点号 | 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- | --- |
| 3# |  | 0-3.0m |
| 4# |  | 0-3.0m |
| 5# |  | 0-3.0m |

4.2.6.3 土壤环境影响预测与评价

一、预测内容

根据土壤环境影响识别， 本项目主要涉及垂直入渗影响， 预测主要考虑垂直 入渗对装置区底部土壤的影响。

(1)预测范围

大气沉降：最大落地浓度处土壤层

垂直入渗： 污水处理工段底部以下的土壤层。

(2)预测时段

本次评价取 2022 年为评价基准年，项目服务期设计为 20 年，预测时段取 5、 10 、20 年。

(3)预测情景

大气沉降： 锅炉烟气经由排气筒排放， 苯等污染物对下风向农田等土壤环境 保护目标产生的累积影响。

垂直入渗： 生化段生产废水处理池破损， 废液随裂缝下渗， 造成土壤污染的

情景。

(4)预测因子： 大气沉降：苯；垂直入渗：苯。

二、影响预测-大气沉降

①预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ 964-2018) 附录 E，单位质量 土壤中某种物质的增量可用下式计算：

∆S = n(Is  − Ls  − Rs)/(ρb  × A × D)                    (E. 1)

式中： ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量， g/kg；      IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量， g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重， kg/m3；

A——预测评价范围， m2；

D——表层土壤深度，一般取 0.2 m，可根据实际情况适当调整； n——持续年份， a。

根据土壤导则， 本项目涉及大气沉降影响， 可不考虑输出量， 因此上述公式 可简化为如下：

∆S = nIs /(ρb  × A × D)

单位质量土壤中某种物质的预测值用下式计算：

式中： S——单位质量表层土壤中某种物质的预测值， g/kg；

Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值， g/kg。

②预测点位及输入量

拟建项目厂界外 1km 范围内无村庄等敏感目标，因此预测点位选取下风向 近距离敏感目标为西北侧农田，其背景浓度利用现状监测结果，见表 4.2-66。

表 4.2-66    大气沉降预测点位与背景值一览表

| 沉降因子 | 敏感点-西北侧农田 |
| --- | --- |
|  | 背景值 ( μg/kg) | 预测值 ( μg/m3 ) |
| 苯 | 1.9 | 0.1285 |

③影响预测

预测敏感点处单位面积(1m2 )表层土壤不同持续年份(分为 5 年、 10 年、 30 年)污染物的增量， 预测点位苯的累计影响预测结果见 4.2-67。

④结果评价

根据预测， 大气沉降造成土壤中的有机物增量对比其背景值小多个数量级的

差距，因此拟建项目大气沉降对土壤环境产生的累积影响很小。

表4.2-67    苯在土壤中累计影响预测结果

| 因 子 | 点 位 | n | ρb kg/c m3 | A (m2 ) | D ( m) | Sb mg/kg | IS g/m2 | ΔS mg/kg | S mg/kg | 标准 mg/k g | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 西 北 侧 农 田 | 5 | 1151 | 1 | 0.2 | 0.0019 | 1.285*10 -7 | 2.79*10-3 | 0.00469 | 4 | 达标 |
|  |  | 10 |  | 1 | 0.2 | 0.0019 | 1.285*10 -7 | 5.58*10-3 | 0.00748 | 4 | 达标 |
|  |  | 30 |  | 1 | 0.2 | 0.0019 | 1.285*10 -7 | 0.017 | 0.0186 | 4 | 达标 |

二、影响预测-垂直入渗

根据本项目厂区岩土工程勘察报告， 厂区浅层地下水类型主要为碳酸盐岩裂 隙岩溶含水岩组包气带岩性主要为粉质黏土、 花岗岩等。

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018) 附录 E 规定，当污染物以点源形式垂直进入土壤对土壤的环境影响预测可采用一维非饱 和溶质运移模型， 在本项目中采用 HYDRUS- 1D 模型进行求解。 HYDRUS- 1D 是 美国国家盐土实验室开发的一款数值模型，主要用于模拟饱和-非饱和多孔介质

中水分和溶质运移规律，分析环境污染等问题。

控制方程：

图 4.2-40    控制方程式

本次预测根据实际情况，溶质运移模型上边界设定为恒定浓度边界 	(Concentration  Boundary  Condition) ，下边界设定为零浓度梯度边界(Zero Concentration Gradient)。

3、模型建立

①包气带分层

根据水文地质条件，将厂区包气带概化为 1 层，土壤类型为粉土(厚度 0.9m)。

在地面以下 1.0m  (装置底部)设置 1 个观测点(N1)。

图 4.2-41    厂区包气带分层、剖分和观测点位置

②初始条件和边界条件

a、水流模型

初始条件：以模型上边界持续下渗作为初始条件。

边界条件：上边界为给定水头边界，下边界为已知压力水头边界。 b、溶质运移模型

初始条件：初始条件用原始土层污染物浓度表示，本模型中为零。 边界条件：上边界为定溶质通量边界，下边界为零梯度浓度边界。

③参数选取

根据评价区水文地质条件，其平均垂向渗透系数取 0.25m/d。包气带其它相 关参数参考 HYDRUS 程序中所附的美国农业部使用的包气带基本岩性参数进行 取值，根据相关研究成果并结合评价区水文地质条件设定包气带溶质运移参数。

2、短时泄漏状况预测与评价

本次选取厂区储存物质最多的生产废水中的苯作为预测评价因子， 浓度取泄 漏物质浓度 1.8mg/L。假设非正常状况池底防渗层某处破损， 通过破损处直接下 渗，保守考虑泄漏持续时间为 20 年。苯参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中附录 A ，苯的浓度不大于 0.01mg/L。

图 4.2-42    非正常工况发生后 0-20 年土壤不同深度苯浓度曲线

3 、预测结论

随着非正常状况泄漏的持续， 泄漏点以下包气带苯污染物以储罐底为起点逐 渐向下部迁移，影响深度逐渐增大，但池底以下 1.8m 处溶质浓度降为 0。

苯在 20 年的垂直入渗过程中，土壤剖面最大浓度分布土壤深度9cm 处。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》附录 E 要求，通过预测可 初步判定， 以最为保守的情形(源强) 估算， 在储罐长时间泄露的情况下， 最大 可影响土壤深度约为 1.8m。因此本项目土壤环境质量监控点深度应设置在建筑 物底层(或表层土) 1.8m  以下，重点监控自建筑物底层(或表层土)起至其以 下 0.08m 的土壤层，同时根据预测可知，本项目在发生服务器满而停产、搬迁、 拆除等活动时，因对建筑物底层(或表层土)至其以下 1.8m 的土壤层进行分层 监测，以判定其是否发生了土壤污染。

综合上述预测结果可知：

底部防渗层是防止污染物进入包气带进而进入含水层的第一道防线。建设单 位应该严格按照设计要求完善防渗层的防渗结构， 同时严格落实渗漏液检漏层和 导排层的设置， 日常加强对检漏管的监测， 发现泄漏及时启动应急预案， 则可及 时发现并切断非正常泄漏状况渗滤液向含水层的泄漏途径， 利用包气带的截留和 自净功能消减残留在剖面上的污染物，可防止泄漏对地下水造成污染。

4.2.6.4 土壤环境保护措施与监测计划

1、土壤环境保护措施

土壤环境可通过大气、地表水、固体废物、地下水等途径受到污染， 因此， 首先从源头实施清洁生产， 减少污染物的产生， 加强对废气、水固体治理和综合 利用。

本项目主要涉及非正常状况下罐区的入渗影响， 罐区主要污染物是高浓度废 水。本次评价主要从源头控制和过程防控两方面论述土壤环境影响减缓措施的可 行性。

(1)源头控制措施

从生产过程入手， 在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控 制措施， 从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量， 使项目区污染物 对土壤的影响降至最低， 一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、 处置，同时经过防渗处理的地面有效阻止污染物的下渗。

(2)过程防控措施

垂直入渗主要来自储油罐非正常状况的渗漏， 土壤污染防控结合地下水分区 防渗布置， 将厂区内主要装置区划分为污染防治区和非污染防治区， 其中污染防 治区划分为重点防治区和一般防治区，实现土壤和地下水协同防治。

a  重点污染防治区

重点污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后， 不能及时 发现和处理的区域或部位。主要包括埋地液体物料管道、储罐区、装置区。

b  一般污染防治区

一般污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后， 可及时发

现和处理的区域或部位。主要包括生产装置区地面等区域或部位。

c  非污染防治区

非污染防治区是指一般和重点污染防治区以外的区域或部位。主要包括办公 区等不产生落地污水的区域。

2、运营期土壤监测计划

(1)监测点位

根据 HJ964-2018 要求，土壤环境跟踪监测点应布置在重点影响区和土壤环 境敏感目标附近，本项目涉及垂直入渗，见 4.2-68。

表4.2-68    本项目土壤跟踪监测点位一览表

| 编号 | 位置 | 监测因子 | 影响类型 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 污水站下游 | pH 、苯 | 垂直入渗 | 3 年/次 |

(2)执行标准

参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)  表 1  第二类用地筛选值限值及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》 	(GB15618-2018)。

(3)信息公开

土壤环境质量跟踪监测结果应主动向社会公众公开， 并在当地环境保护主管 部门备案。

4.2.6.5  土壤环境影响评价结论

本项目对土壤环境影响途径主要为垂直入渗， 项目对土壤环境影响较小， 在 采取相应的减缓措施和跟踪监测计划的基础上， 土壤环境影响可控， 从土壤环境 应将角度考虑，本项目建设可行。

表4.2-69    土壤自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 影响识 别 | 影响类型 | 污染影响型√ | 生态影响型□ | 两种皆有 □ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 √ | 农用地 □ | 未利用地 □ |  |
|  | 占地规模 | 13.13hm2 |
|  | 敏感目标信息 | 无 | / |
|  | 影响途径 | 大气沉降√ | 地面漫流 | 垂直入渗 √ | 地下水位 □ |
|  | 全部污染物 | 垂直入渗： 苯 |
|  | 特征因子 | 垂直入渗： 苯 |
|  | 评价类别 | I 类 √ | II 类 □ | III 类 □ | IV 类 □ |

# Text boxes

4MnDL DT                 L                   4DL             」

u 2 x 2          u 2 y 2

4D 2         4D D